УТВЕРЖДАЮ

Глава Шрамовского сельского поселения

Россошанского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И.Рыбалка

«15» 03. 2018 г.

**ПАСПОРТ**

**ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,**

**ПОДВЕРЖЕННОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование населенного пункта**\*** | с.Еленовка |
| Наименование городского (сельского) поселения | Шрамовское сельское поселение |
| Наименование муниципального района | Россошанский муниципальный район |
| Наименование городского округа |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Воронежская область |

**Краткое описание населенного пункта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Характеристика населенного пункта** | **Значение** |
| 1 | Общая площадь населенного пункта, км2 | 4,1 |
| 2 | Численность постоянно зарегистрированного населения, чел. | 332 |
| 3 | Средняя численность населения в летний период, чел. | 290 |
| 4 | Общая протяженность участка(ов) границы населенного пункта с лесным участком, кв.км | 99 |
| 5 | Общая площадь городских лесов, расположенных на землях населенного пункта, га | - |
| 6 | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве(участке) на прилегающей территории, ед. | - |
| 7 | Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удаленной точки населенного пункта, граничащей с лесным участком, мин. | 60 |

**Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны,**

**привлекаемых к тушению пожара в населенном пункте**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подразделения,****адрес** | **Вид пожарной****охраны** | **Расстояние до****населенного****пункта, км** | **Время****прибытия****к месту****вызова, мин.** | **Техника в****расчете****(вид/кол-во)** | **Техника в****резерве****(вид/кол-во)** | **Численность****личного состава (чел.)** |
| **Всего** | **В карауле** |
| ***Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории населенного пункта*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Подразделения пожарной охраны, а также организации, привлекаемые в соответствии******с расписанием выезда и планом привлечения сил и средств*** |
| **1.** ПСЧ-25 по охране Россошанского района ФГКУ «1 ОФПС по Воронежской области»г.Россошь ул. 12декабря 44а | Федеральн. | 40 | 53 мин. | АЦ-40(131) |  |  | 20 |
| ДПК с.Александровка | Федеральн. | 10 | 13 мин | АРС-14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Показатели и критерии готовности населенного пункта**

**к климатическому сроку начала пожароопасного сезона**

| **№ п\п** | **Показатель готовности** | **Критерий готовности****(имеется/отсутствует)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяженности участка(ов) границы населенного пункта с лесным участком | Имеется |
| 2 | Минерализованная полоса установленной ширины на всей протяженности участка(ов) границы населенного пункта с лесным участком | Имеется |
| 3 | Организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. | Имеется |
| 4 | Исправная звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации | Имеется |
| 5 | Исправная телефонная или радиосвязь для сообщения о пожаре | Имеется |
| 6 | Естественные и искусственные водоемы, используемые для целей наружного пожаротушения, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности | Имеется |
| 7 | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и т.п), отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности, расположенные в пределах 500 м от любого строения населенного пункта | Имеется |
| 8 | Подъезды по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям | Имеется |
| 9 | Площадки (пирсы) у всех источников противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения | Имеется |
| 10 | Пожарные гидранты, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности и прошедшие проверку работоспособности к климатическому сроку начала пожароопасного сезона | Имеется |
| 11 | Указатели пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним | Имеется |
| 12 | Исправное наружное освещение в темное время суток территории населенного пункта | Имеется |
| 13 | Добровольное пожарное формирование | Имеется |
| 14 | Первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь (ранцевые огнетушители, мотопомпы, спецмаски, краги, топоры, лопаты багры и т.п.) для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований | Имеется |
| 15 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону и привлечения населения (работников организаций) для тушения лесных пожаров | Постановление № 16 от 21.03.2014г «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечений пожарной безопасности»-Постановление № от 16.05.2011г « Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов»-Постановление № 19 от 21.03.2014г « о создании и поддержке в состоянии постоянной готовности системы оповещения населения об опасности ,возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий -Постановление № 17 от 21.03.2014 « о силах и средствах сельского поселения муниципального района территориальной подсистемы предупреждения ликвидации чрезвычайной ситуации, их содержание в готовности .- Постановление № 18 от 21.03.2014 « О своевременном оповещении и информировании населения об угрозе возникновения или возникновений чрезвычайной ситуации.- Постановление № 27 от 21.03.2014 « О мерах по предупреждению и тушению пожаров в населенных пунктах, на объектах сельского хозяйства и предупреждения губили людей от пожаров |
| 16 | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий населенного пункта | Включен в раздел Ген.плана, том I |
| 17 | Подъездная автомобильная дорога, соответствующая установленным требованиям | Имеется |
| **Вывод о готовности населенного пункта****к пожароопасному сезону:** |
| Село Еленовка |
| (полное наименование населенного пункта) |
| ГОТОВО  к летнему пожароопасному сезону\* |
| (ненужное зачеркнуть) |