ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШРАМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ШРАМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА ПЕРИОД 2012-2014 г.г.»

с. Шрамовка

2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

Часть 1. Программный документ	4

Раздел 1.1. Паспорт программы	4

Раздел 1.2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	6

1.2.1. Электроснабжение	6

1.2.2. Теплоснабжение	6

1.2.3. Газоснабжение	6

1.2.4. Водоснабжение	6

1.2.5. Водоотведение	7

Раздел 1.3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	8

Раздел 1.4. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	9

Раздел 1.5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	10

1.5.1. Источники инвестиций	10

1.5.2. Расчет тарифов и надбавок	10

1.5.3. Расчет критериев доступности	11

Часть 2. Обосновывающие материалы к программному документу	13

Раздел 2.1. Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения	13

Раздел 2.2. Целевые показатели развития системы водоснабжения	15

2.2.1. Надежность	15

2.2.2. Доступность	15

2.2.3. Обеспечение экологических требований	15

Раздел 2.4. Организация реализации проектов	18

Раздел 2.5. Прогноз расходов населения на коммунальные услуги, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги	19

Раздел 2.6. Расчет эффективности внедрения мероприятий Программы	20

# Введение

Шрамовское сельское поселение расположено в южной части Россошанского муниципального района Воронежской области. Территория поселения граничит: на севере - с Лизиновским с.п., на западе - с Александровским с. п., на юге - с Жилинским с. п., на востоке - с Кантемировским муниципальным районом. Административным центром поселения является с. Шрамовка, расположенное на расстоянии 50 км. от районного центра г. Россошь.

В состав МО «Шрамовское сельское поселение» входят два населенных пункта – село Шрамовка и село Еленовка. Площадь территории поселения - 7813.04га., в том числе площадь вышеуказанных населенных пунктов -721га.

Население Шрамовского сельского поселения на 01.12.2009 года составляло 767 человек.

Экономика сельского поселения представлена предприятиями, и хозяйствами: ООО ЦЧ АПК, ЗАО «Чертково», КХ Касьянов (производственная специализация хозяйств – растениеводство, животноводство, ремонт техники) и др.

На территории Шрамовского сельского поселения функционируют следующие социальные объекты: дома культуры, школы, фельдшерско - акушерские пункты, библиотека, отделения связи,. торговые предприятия и др.

Общая площадь жилищного фонда в Шрамовском сельском поселении составляет 15.8 тыс. м2 (244 домовладений), из них: находящегося в личной собственности – 15.8 тыс. м2. Водопроводом оборудовано 42% общей площади жилищного фонда, газоснабжением – 100%, в том числе: природным газом - 46%, сжиженным газом - 54%.

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) рассчитана на 3 года (2012-2014) и включает в себя комплекс мероприятий в коммунальной сфере, повышающий надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения и способствующий режиму необходимого и достаточного финансирования.

В Программе представлена характеристика основных коммунальных систем. При этом основное внимание уделено системе водоснабжения в связи с тем, что ее дальнейшая эксплуатация вызывает наибольшие опасения. В Программе отражены ключевые проблемы, влияющие на качество, надежность и экологическую безопасность оказываемой потребителям услуги водоснабжения. Выявленные проблемы требуют принятия срочных мер по их устранению и минимизации рисков возникновения аварий и неблагоприятных экологических последствий при эксплуатации изношенных часто не отвечающих требованиям безопасности основных фондов ЖКХ.

Программа, по сути, предлагает решение задач улучшения водоснабжения Шрамовского сельского поселения, снижение сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий.

С изменением действующей нормативно-правовой базы Программа будет корректироваться в соответствии с выдвигаемыми требованиями.

# Часть 1. Программный документ

В части 1 Программы в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204, представлен краткий анализ существующего состояния коммунальных систем в Шрамовском сельском поселении и основополагающие положения Программы.

## Раздел 1.1. Паспорт программы

| Наименование программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района на период 2012-2014 г.г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Постановление администрации Воронежской области от 28.06.2007 г. № 582 «Об утверждении порядка оценки инвестиционных проектов»; - Генеральный план развития Шрамовского сельского поселения на период до 2030 года; |
| Заказчик Программы | Муниципальное образование – Шрамовское сельское поселение Россошанского района Воронежской области |
| Разработчик Программы | Администрация Шрамовского сельского поселения |
| Цели Программы | повышение эффективности функционирования системы водоснабжения; обеспечение доступности водоснабжения для потребителей; |
| Задачи Программы | повышение качества водоснабжения; обеспечение надежности функционирования системы водоснабжения; внедрение новой техники, современных материалов; |
| Важнейшие целевые показатели Программы | надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми коммунальными услугами; доступность коммунальных услуг для потребителей; повышение энергоэффективности; обеспечение экологических требований. |
| Сроки выполнения Программы | 2012-2014 г.г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 369.4 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2012 г. – 52.2 тыс.руб. 2013 г. – 106.9 тыс.руб. 2014 г. – 210.3 тыс.руб. Источники финансирования: местный бюджет – 350.0 тыс.руб. доходы ОКК от применения надбавки к тарифам на коммунальные услуги – 19.4 тыс.руб. |
| Эффективность Программы | Общая эффективность – 140.2 тыс.руб. в т.ч. бюджетная эффективность – 46.8 т. р. социальная эффективность – 60.0 т. р. экономическая эффективность – 33.4 т. р. . |

## Раздел 1.2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

### 1.2.1. Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение потребителей Шрамовского сельского поселения Россошанского района в основном осуществляется по распределительной сети ВЛ 10кВ от подстанции ПС 35/10-6 кВ «Александровка». По балансовой принадлежности объекты электроснабжения Шрамовского с. п. относятся к производственному отделению «Лискинские электрические сети», которые входят в состав филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

Распределение электроэнергии по потребителям населенных пунктов, входящих в состав поселения, осуществляется на напряжении 10; 0.4 кВ, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0.4 кВ (в количестве 19ед.). Электрические сети напряжением 10кВ - трехпроводные. Схема электроснабжения открытая, выполненная проводом АС по опорам ВЛ. Электрические сети напряжением 0.4кВ - четырехпроводные. Схема электроснабжения в основном открытого типа, выполненная проводом А по опорам ВЛ. Оборудование на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

### 1.2.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение социально значимых объектов (школ, администрации и др.) Шрамовского сельского поселения осуществляется от отдельно стоящих и встроено – пристроенных котельных. В качестве топлива в основном используется уголь. Система теплоснабжения от котельных (2 ед.) – закрытая. Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная с насосным оборудованием.

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от степени газификации населенных пунктов. Часть жилых домов отапливается от индивидуальных автономных отопительных котлов, работающих на природном газе, часть имеет печное отопление (топливо – дрова, уголь).

### 1.2.3. Газоснабжение

Газоснабжение Шрамовского сельского поселения производится на базе природного газа через АГРС «Митрофановка» Распределение газа по поселению осуществляется по «3-х ступенчатой схеме: 1-я ступень – газопровод высокого давления (0.6 МПа), подземная прокладка; 2-я ступень – газопровод среднего давления (0.3 МПа), подземная прокладка; 3-я ступень – газопровод низкого давления (0.003 МПа), надземного исполнения; Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП), всего в поселении имеется 2 ГРП и 7 ШРП.

### 1.2.4. Водоснабжение

Источником хозяйственно - питьевого водоснабжения служат подземные воды. Услугу холодного водоснабжения на территории Шрамовского сельского поселения в 2011 году оказывают две организации: МУП «Теплосеть» и ЗАО «Чертково».

1.2.4.1. МУП «Теплосеть» Россошанского муниципального района.

Потребители услуги водоснабжения МУП «Теплосеть» находятся на территории села Шрамовка. На территории села находится 1 артезианская скважина (глубиной 72 метров), год ввода в эксплуатацию 2008г., износ – 10%. Для подъема воды используется насос марки ЭЦВ6-10-140. Приборы учета поднятой воды отсутствуют, количество поднятой воды рассчитывается исходя из мощности двигателя насоса, используемого для подъема воды и количества часов его работы. Длина обслуживаемой водопроводной сети 5.5 км. Год ввода сети в эксплуатацию 1978-2008гг., износ -20%. Конструктивно водопроводная сеть выполнена из стальных, чугунных, асбоцементных, полиэтиленовых труб, диаметром 100; 150 мм. На обслуживании также находятся: водонапорная башня и 8 шт. водоразборных колонок. Ожидаемый объем воды, реализуемой потребителям на территории села Шрамовка в 2011 году - 4.65 тыс.м3.

1.2.4.2. ЗАО «Чертково».

ЗАО «Чертково» обслуживает в 2011 году систему водоснабжения на территории села Еленовка. Для забора воды используются 1 артезианская скважина. Глубина скважины 70 метров, год ввода в эксплуатацию – 1985г., износ - 100%. Для подъема воды используется насос марки ЭЦВ6-10-140. Приборы учета поднятой воды отсутствуют, количество поднятой воды рассчитывается исходя из мощности двигателя насоса, используемого для подъема воды и количества часов его работы. Протяженность поселковой водопроводной сети - 0.4 км. Конструктивно водопроводная сеть выполнена из чугунных труб, диаметром 100 мм. Год ввода в эксплуатацию сети 1985г. Износ сети составляет 90%. В состав системы водоснабжения вышеуказанного населенного пункта, также входят 3 водоразборные колонки и 1 водонапорная башня, износ которой составляет - 90%. Ожидаемый объем отпуска воды потребителям в 2011 год -3.6 т.м3.

С 2012 года систему водоснабжения села Еленовка планируется передать для эксплуатации МУП «Теплосеть» Россошанского района.

### 1.2.5. Водоотведение

Система централизованной канализации в Шрамовском сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю систему канализации, происходит в выгребы, с последующим вывозом ЖБО за пределы поселения (на полигон ТБО). На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

## Раздел 1.3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Система приведенных в настоящем разделе целевых показателей составлена с учетом Приказов Минрегиона России от 10.10.2007 г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Основными целевыми показателями в рамках настоящей Программы являются:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми услугами водоснабжения;

- доступность услуг водоснабжения;

- обеспечение экологических требований.

Порядок расчета целевых индикаторов приведены в части 2, в разделе 2.5. «Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры».

Количественные показатели нормативов-индикаторов Программы приведены ниже, в таблице № 1.

Таблица № 1

Количественные показатели нормативов-индикаторов

| Целевые индикаторы | Показатели | Ед. изм. | Значение норматива-индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Надежность | 1.1.Коэффициент аварийности | ав/км | 0.4-0.5 |
|  | 1.2. Среднее время ликвидации аварии | сутки | 0.3-0.4 |
|  | 1.3. Количество аварий на 1 км сетей | шт/км | 0.4-0.5 |
|  | 1.4. Показатели движения ОФ |  |  |
|  | 1.4.1. Коэффициент износа | % |  |
|  | 1.4.2.Коэффициент годности | % |  |
|  | 1.4.3.Коэффициент обновления | % |  |
|  | 1.4.4.Коэффициент выбытия | % |  |
|  | 1.5.Объем ресурса |  |  |
|  | 1.5.1.Выработка | т.м3 |  |
|  | 1.5.2.Собственные нужды | т.м3 |  |
|  | 1.5.3.Потери | % | 12-20 |
|  | 1.5.4.Полезный отпуск | т.м3 |  |
| 2. Доступность | 2.1.Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 6.3-7.2 |
|  | 2.2.Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | % | 8-12 |
|  | 2.3.Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | % | 10-15 |
|  | 2.4.Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | % | 85-95 |
| 3. Обеспечение экологических требований | 3.1.Соответствие нормам СанПиНа |  | уст. нормы |
|  | 3.2. Соответствие установленным нормам ПДК | % | уст. нормы |

## Раздел 1.4. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Период действия настоящей Программы составляет 3 года: с 01.01.2012 г. по 31.12.2014 г.

Мероприятия Программы являются основой для формирования инвестиционных проектов организаций коммунального комплекса.

Ниже, в таблице № 2 приведены основные параметры инвестиционного проекта, предлагаемого к разработке.

Таблица № 2

Основные параметры инвестиционного проекта Программы

| Наименование проекта Основные параметры | Инвестиционный проект в водоснабжении |
| --- | --- |
| Цели проекта | Повышение качества водоснабжения, соблюдение требований законодательства |
| Технические параметры | 2. Установка приборов учета подъема воды. 3. Модернизация 0.40 п.км. трубопровода. |
| Ожидаемые эффекты | Снижение непроизводительных потерь воды, снижение аварийности |
| Сроки получения эффектов | 2015 г. |
| Срок окупаемости | 3 года |

## Раздел 1.5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

В данном разделе приведен алгоритм расчета объема финансирования Программы от надбавок к тарифам ОКК до общего объема инвестиций.

### 1.5.1. Источники инвестиций

В Программе предполагается участие двух инвесторов: местный бюджет и организация коммунального комплекса, она же исполнитель Программы. В таблице № 3 приведен расчет объема финансирования исходя из доходов ОКК от применения надбавки к тарифам (расчет ниже, в подразделе 1.5.2.) и средств местного бюджета.

Таблица № 3

Расчет объема финансирования Программы

| Источники инвестиций | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Местный бюджет | 50.0 | 100.0 | 200.0 | 350.0 |
| Внебюджетные источники в т.ч. | 2.2 | 6.9 | 10.3 | 19.4 |
| собственные средства ОКК | 2.2 | 6.9 | 10.3 | 19.4 |
| прочие инвестиции | - | - | - | - |
| ИТОГО | 52.2 | 106.9 | 210.3 | 369.4 |

Таким образом, как видно из таблицы № 3, 95% общей суммы финансирования Программы (360.0 тыс.руб.) предполагается инвестировать из средств местного бюджета и 5% (19.4 тыс.руб.) - из средств организации коммунального комплекса.

### 1.5.2. Расчет тарифов и надбавок

Обслуживание системы водоснабжения в Шрамовском сельском поселении в 2012-2014 г.г. планируется передать полностью МУП «Теплосеть». На 2011 год Управлением по государственному регулированию тарифов Воронежской области приказом от 30.11.2010 г. № 37/27 МУП «Теплосеть» установлен экономически обоснованный тариф в размере 22. 48 руб./м3  (без НДС) или 26.53 руб./м3 с НДС.

В настоящем подразделе приведена таблица № 4 с расчетом тарифов, надбавок к тарифам, а также доходов от применения этих тарифов и надбавок на период действия программы.

При расчете прогнозного роста тарифов и надбавок к тарифам на период действия Программы индекс роста принимался в разрезе рекомендаций, данных Минэкономразвития РФ (от апреля 2011 г. «Прогноз сценарных условий социально-экономического развития на период 2012-2014 г.г.»).

Сокращения и аббревиатура, принятая в таблицах:

ПП – производственная программа ОКК;

ИП – инвестиционная программа ОКК;

Тпп – экономически обоснованный тариф, принимаемый регулирующим органом при утверждении производственной программы ОКК;

Нип – надбавка к экономически обоснованному тарифу – источник дохода ОКК для финансирования инвестиционных проектов.

Рост Тпп+Нип – общий индекс роста, утверждаемый регулирующим органом.

Таблица № 4

Расчет тарифов, надбавок и доходов по водоснабжению

| Год | Объем, т.м3 | Рост Тпп+Нип | Рост Тпп | Тарифы, руб/м3 | Доход ОКК, т.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тпп+Нип | Тпп | Нип | общий | ПП | ИП |
| 2012 | 8.25 | 6% | 5% | 28.12 | 27.86 | 0.26 | 232.0 | 229.8 | 2.2 |
| 2013 | 8.25 | 11% | 9% | 31.21 | 30.37 | 0.84 | 257.5 | 250.6 | 6.9 |
| 2014 | 8.25 | 12% | 11% | 34.96 | 33.71 | 1.25 | 288.4 | 278.1 | 10.3 |
| ИТОГО | 777.9 | 758.5 | 19.4 |

Как видно из таблицы № 4, при применении надбавок к тарифам, указанным в графе 7, доход ОКК, который будет являться одной из инвестиционных составляющих финансового обеспечения мероприятий Программы, выразится суммами, приведенными в графе 10 этой таблицы.

### 1.5.3. Расчет критериев доступности

В соответствии с приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 в ходе формирования настоящей Программы произведена проверка доступности для граждан всех коммунальных услуг с учетом затрат на реализацию этой Программы. Критерии доступности установлены приказом УРТ по Воронежской области от 04.08.2011 г. №32/1 в следующих размерах:

- Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 15.0%

- Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не более 18.0%

- Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не менее 90.0%

- Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения не более 19.0%

Расчет критериев доступности представлен в разделе 2.5. части 2 Программы «Обосновывающие материалы»

Ниже, в таблице № 5 приведены результаты расчета.

Таблица № 5

Показатели доступности коммунальных услуг для населения

| Наименование критерия доступности | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | значение | показатель | значение | показатель | значение | показатель |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 6.7 | доступный | 6.5 | доступный | 6.6 | доступный |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 15.0 | доступный | 15.0 | доступный | 15.0 | доступный |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 94.3 | доступный | 94.0 | доступный | 95.0 | доступный |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 0.0 | доступный | 0.0 | доступный | 0.0 | доступный |

Из приведенных в таблице № 5 значений критериев доступности можно сделать вывод о приемлемости предлагаемых индексов изменения тарифов и платы граждан за коммунальные услуги по годам действия Программы.

# Часть 2. Обосновывающие материалы к программному документу

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011г. №204, настоящая часть программы является обоснованием предложений по выполнению мероприятий, необходимых для дальнейшего развития систем коммунальной инфраструктуры Шрамовского сельского поселения в период 2012-2014 г.г. Разделы, включенные в эту часть, раскрывают суть положений, представленных в первой части Программы – «Программные документы».

## Раздел 2.1. Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения

В Шрамовском сельском поселении функционирует две автономные системы водоснабжения: в селе Шрамовка и в селе Еленовка. При этом в селе Шрамовка система находится в удовлетворительном состоянии, требуют замены некоторые участки водопровода общей протяженностью около 0,5 п.км., введенные в действие в 1978 году. В селе Еленовка система водоснабжения в целом характеризуется высокой степенью износа, что обуславливает повышенную аварийность; система здесь требует серьезной реконструкции по отдельной целевой программе. В рамках настоящей Программы по Еленовке предусматривается замена самых проблемных участков водопровода протяженностью 0.13 п.км. в 2013 году, по Шрамовке – 0.27 п.км в 2014 году.

Кроме того, в нарушение Федерального закона от 29.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в поселении не производится приборный учет объемов воды поднимаемой из скважин и поставляемой потребителям.

Как указывалось выше, главной задачей настоящей Программы является приведение системы водообеспечения потребителей Шрамовского сельского поселения в соответствие с требованиями действующего законодательства. Кроме того, система водоснабжения нуждается в немедленном капитальном ремонте и модернизации, что должно осуществляться при реализации производственных и инвестиционных программ.

Исходя из поставленных задач, Программа предусматривает мероприятия, приведенные в таблице № 6.

Таблица № 6

Мероприятия Программы

| Наименование мероприятий | Ориентировочная сметная стоимость т.руб. | Сроки проведения | Обоснование необходимости выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водоснабжение |
| Установка приборов учета подъема воды на 2-х скважинах | 27.2 | 2012 | Выполнение требований законодательства (федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ) |
| Разработка проекта инвестиционной программы ОКК | 25.0 | 2012 | Выполнение требований законодательства. |
| Модернизация 0.13п.км. сетей с заменой труб на полиэтиленовые | 106.9 | 2013 | Участки полного износа трубопроводов требуют срочной замены старых чугунных и асбоцементных труб на современные |
| Модернизация 0.27 п.км. сетей с заменой труб на полиэтиленовые | 210.3 | 2014 | Участки полного износа трубопроводов требуют срочной замены старых чугунных и асбоцементных труб на современные |
| ИТОГО | 369.4 |  |  |

Как видно из таблицы № 6, настоящей Программой предусматривается выполнение мероприятий на общую сумму 369.4 тыс.руб.

Расчет стоимости мероприятий произведен исходя из рекомендаций Минрегионразвития РФ с применением государственных сметных нормативов строительства (Приказ Минрегионразвития РФ от 22.04.2011 г. № 187) с учетом прогнозируемых дефляторов.

Реализация указанных мероприятий позволит повысить надежность и качество предоставляемых услуг. Экономический эффект от выполнения мероприятий необходимо рассчитать при формировании инвестиционных проектов.

## Раздел 2.2. Целевые показатели развития системы водоснабжения

Настоящий раздел представляет собой основу для формирования технического задания к инвестиционному проекту по водоснабжению.

Перед инвестиционным проектом по водоснабжению ставятся следующие основные цели: повышения качества водоснабжения, соблюдение экологических требований. Таким образом, достижение этих целей должно быть отображено следующими целевыми показателями: надежность, сбалансированность системы, доступность, обеспечение экологических требований.

При разработке инвестиционной программы следует проанализировать следующие целевые индикаторы за период 2009-2011 годов:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой водоснабжения;

- доступность услуги водоснабжения для потребителей;

- обеспечение экологических требований.

Ниже показан порядок расчета целевых показателей, приведенных в таблице № 1 раздела 1.3.

### 2.2.1. Надежность

Расчет первых трех показателей (коэффициент аварийности, среднее время ликвидации аварий, количество аварий на 1 км сети) вытекает из указанных единиц измерения.

2.2.1.1. Расчет показателей движения основных фондов (ОФ) производится по приведенным ниже формулам:

- коэффициент износа Киз 100% (следует рассчитать коэффициент износа средний для всех ОФ и отдельно для сетей);

- коэффициент годности Кг= 100% - Киз;

- коэффициент обновления Коб=  100%;

- коэффициент выбытия Кв=  100%.

2.1.1.2. Динамика объема ресурса должна отображаться по следующим параметрам: полезный отпуск (в том числе населению и прочим потребителям), потери, собственные нужды.

### 2.2.2. Доступность

К показателям доступности относятся: доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Показатели доступности ресурса для населения рассчитываются согласно Приказу Минрегиона РФ от 23.08.2010 г. № 378 «Об утверждении Методических указаний по расчету предельных индексов изменений размера платы граждан за коммунальные услуги».

### 2.2.3. Обеспечение экологических требований

Качественные и количественные показатели лабораторных анализов проб питьевой воды должны соответствовать:

- Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- Гигиеническим нормативам ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (с дополнениями и изменениями).

При формировании инвестиционных проектов приведенные выше показатели должны быть скорректированы в соответствии с реальными обстоятельствами.

Раздел 2.3. Мероприятия Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все организации, осуществляющие снабжение водой, теплом, природным газом, электроэнергией, обязаны осуществлять деятельность по ресурсосбережению и повышению энергетической эффективности.

Настоящей Программой в инвестиционном проекте по водоснабжению предусмотрены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Эти мероприятия приведены в таблице № 7 с указанием ожидаемого эффекта от их реализации.

Таблица № 7

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| Наименование проекта | Наименование мероприятий | Общая стоимость, тыс.руб. | Ожидаемый эффект энергосбережения от реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Инвестиционный проект по водоснабжению | Установка приборов учета на 2 скважинах | 27.2 | Выполнение требований законодательства, упорядочение учета ресурса |
|  | Модернизация трубопроводов водоснабжения общей протяженностью 0.40 п. км. | 317.2 | Снижение непроизводительных потерь воды |
| ИТОГО | 344.4 |  |

Как видно из таблицы № 7, настоящей Программой предусматривается выполнение мероприятий на общую сумму 344.4 тыс.руб.

Расчет стоимости мероприятий произведен исходя из рекомендаций Минрегионразвития РФ с применением государственных сметных нормативов строительства (Приказ Минрегионразвития РФ от 22.04.2011 г. № 187) с учетом прогнозируемых дефляторов.

Реализация указанных мероприятий позволит повысить надежность и качество предоставляемых услуг. Экономический эффект от выполнения мероприятий необходимо рассчитать при формировании инвестиционных проектов.

## Раздел 2.4. Организация реализации проектов

Программой предусматривается формирование одного инвестиционного проекта, выполнение которого будет производить МУП «Теплосеть» Россошанского района.

Способы выполнения мероприятий проекта приведены в таблице № 8.

Таблица № 8

Способы реализации мероприятий инвестиционного проекта

| Наименование проекта | Исполнители мероприятий проекта | Наименование мероприятий | Способ реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционный проект по водоснабжению | МУП «Теплосеть» Россошанского района | Установка приборов учета на 2-х скважинах | Собственными силами ОКК |
|  |  | Модернизация трубопроводов водоснабжения общей протяженностью 0.40 п.км. | Собственными силами ОКК |
|  |  | Разработка проекта инвестиционной программы ОКК | Привлечение подрядной организации |

## Раздел 2.5. Прогноз расходов населения на коммунальные услуги, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Для проверки доступности прогнозируемых тарифов и надбавок к тарифам для оплаты их населением в рамках Программы выполнены расчеты предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги согласно Приказу Минрегиона РФ от 23.08.2010 г. № 378 «Об утверждении Методических указаний по расчету предельных индексов изменений размера платы граждан за коммунальные услуги».

Исходной базой для расчета прогнозируемой платы населения по каждому виду коммунальных услуг принимались: проект тарифов ресурсоснабжающих организаций, нормативы потребления коммунальных услуг, объемы потребления коммунальных ресурсов, численность обслуживаемого населения по видам обслуживаемого жилищного комплекса.

В таблице № 9 представлен расчет критериев доступности коммунальных услуг по годам действия Программы.

Таблица № 9

Расчет критериев доступности

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 6.7 | 6.5 | 6.6 |
| 1.1. | Среднедушевой доход населения МО, руб./чел. в месяц | руб. | 7752.00 | 8449.68 | 9294.65 |
| 1.2. | Общий совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги | т. руб. | 4784.51 | 5071.58 | 5629.45 |
| 1.3. | Численность населения муниципального образования | т. чел. | 0.766 | 0.766 | 0.766 |
| 2. | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 2.1. | Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума | т. чел. | 0.115 | 0.115 | 0.115 |
| 2.2. | Общая численность населения муниципального образования | т. чел. | 0.766 | 0.766 | 0.766 |
| 3. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 94.3 | 94.0 | 95.0 |
| 3.1. | Сумма начисленных платежей гражданам за коммунальные услуги по муниципальному образованию | т. руб. | 4784.51 | 5071.58 | 5629.45 |
| 3.2. | Сумма оплаченных платежей гражданам за коммунальные услуги | т. руб. | 4511.79 | 4767.29 | 5347.98 |
| 4. | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1. | Численность семей, претендующих на получение субсидий | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Численность населения муниципального образования | чел. | 766 | 766 | 766 |
| 4.3. | Средний по муниципальному образованию коэффициент семейности | чел. | 3.14 | 3.14 | 3.14 |

Как видно из таблицы, все рассчитанные значения критериев удовлетворяют значениям, установленным приказом УРТ по Воронежской области от 04.08.2011г. №32/1.

## Раздел 2.6. Расчет эффективности внедрения мероприятий Программы

Расчет эффективности мероприятий Программы произведен на основании постановления администрации Воронежской области от 28.06.2007 г. № 582 «Об утверждении порядка оценки инвестиционных проектов».

Эффективность проекта рассматривается как результативность проекта, отражающая его соответствия целям и интересам участников инвестиционного процесса и характеризующая целесообразность финансовой реализуемости проекта с позиции оценки затрат и результата.

Бюджетная эффективность характеризует влияние результатов осуществления инвестиционного проекта на доходы и расходы соответствующего бюджета. Показателем бюджетной эффективности, используемым для обоснования решения о бюджетной поддержке проекта, является бюджетный эффект.

Расходы бюджета рассчитываются по элементам на основе проектно-сметной документации, договора (контракта) на поставку производственно-технического оснащения, действующих нормативов, тарифов или специальных сметно-финансовых расчетов и т.п.

Доходы бюджета связанные с реализацией программы, прежде всего, формируются за счет налоговых поступлений.

Налоговые поступления в бюджет рассчитываются в соответствии с действующим законодательством по утвержденным ставкам, нормативам отчислений налогов в местный бюджет от соответствующей налогооблагаемой базы по видам налогов:

- налог на имущество;

- налог на доходы физических лиц;

- земельный налог;

Сопутствующие доходы бюджета возникают, прежде всего, при строительстве, реконструкции и модернизации основных фондов, от прироста объемов выполненных работ и получения прибыли от проведения конкурсов по размещению заказов на строительство, и рассчитываются только на период строительства (реконструкции, капитального ремонта) или как разовый доход от реализации соответствующего мероприятия.

Под социальной эффективностью понимается социально-экономические последствия осуществления программы, которые выражаются в улучшении качества обслуживания посредством увеличения объемов или предложения новых услуг, повышения доступности, своевременности и регулярности их предоставления.

Положительные социальные эффекты, связанные с реализацией инвестиционных проектов могут быть классифицированы как:

- повышение уровня занятости населения;

- сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни;

- повышение образовательного уровня населения;

- повышение культурного уровня населения

- обеспечение социальной защиты отдельных категорий граждан

- повышение социальной активности населения и обеспечение социальной стабильности в регионе и др.

- улучшение экологической обстановки.

Экономическая эффективность проекта оценивается в течение расчетного периода, охватывающего временной интервал от начала проекта до срока окупаемости.

Расчет осуществляется путем оценки денежных потоков, связанных с реализацией проекта.

Денежный поток проекта это денежные поступления и расходы на реализацию проекта, определяемые по годам расчетного периода.

Денежный поток оценивается по всем доходам от реализации проекта и расходам (включая инвестиционные).

В качестве показателей используемых для расчета экономической эффективности планируемых к реализации инвестиционных проектов приняты: чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости проекта, показатели эффективности затрат и инвестиций.

Сводный расчет эффективности мероприятий комплексной программы представлен в таблице № 10.

Всего эффективность мероприятий программы составит 140.2 тыс. рублей, в том числе:

бюджетная эффективность – 46.8 т. р.

социальная эффективность – 60.0 т. р.

экономическая эффективность – 33.4 т. р.

Таблица № 10

Эффективность мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

тыс. руб.

| Наименование инвестиционного проекта | Затраты на реализацию мероприятия | Эффективность реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства бюджетов | Внебюджетные источники | Всего | Бюджетная эффективность | Социальная эффективность | Экономическая эффективность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Инвестиционный проект по водоснабжению | 369.4 | 350.0 | 19.4 | 140.2 | 46.8 | 60.0 | 33.4 |